CONSIDERACIONES PARA MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA MONOFASICOS Y TRIFASICOS

FP = Factor de Potencia = cos ф

Eficiencia (η) = Psal / Pent x 100%

Par motor = W / RPM (m-Kg)

VELOCIDAD DE GIRO EN MOTORES AC

Velocidad en motores asíncronos (Deslizamiento)

Deslizamiento, se toma la velocidad (rpm) sincrónica  inmediatamente superior y  se resta la velocidad (rpm) asincrónica