- Para el circuito de transformador calcule:

  - Io = ? ; dado que Relacion Ni/No=20:1 , Ii=100

    - 5

    - 10

    - 20

    - 40

  - Ii = ? ; dado que Vi=6534, Io=66, Vo=594

    - 3

    - 6

    - 11

    - 15

  - Rc = ?; dado que Vi=30; Ii=10 ; Vo = 60

    - 5

    - 6

    - 12

    - 20

  - Io = ? ; dado que Pi=2560 , Rc = 40

    - 4

    - 8

    - 12

    - 16

  - Relacion Ni/No ; dado que Pi = 10000; Vi = 2000; Rc=4

    - 1:5

    - 5:1

    - 1:10

    - 10:1

- Para el siguiente circuito encuentre:

  - Calcule el color de fusibles comerciales que proteje cada circuito. F1, F2,F3

    - 5,20,5

    - 5,10,5

    - 5,30,10

    - 30,30,30

  - Calcule la potencia entregada por la fuente

    - 260

    - 520

    - 1040

    - 2080

  - Si la bateria esta especificada de 20A y esta cargada, cuanto tiempo demorara en descargarse, si todas las cargas estan trabajando?

    - Menos de 1 hora

    - Un poco mas de 1 hora

    - Mas de 2 horas

    - No se descarga

- Especifique para las siguientes señales

  - V pico a pico = 170v  ; T=1s ; β= 270

  - V=120v (rms)  ;   F=60Hz ;  β = 120

    - V pico

    - V pico a pico

    - V instantáneo

    - V efectivo (rms)

    - Periodo

    - Frecuencia

    - Velocidad angular

    - Desfase en radianes

- Para el siguiente motoreductor y calcule:

Velocidad de salida (V2) = _________

Torque de salida (T2) = __________

- En la siguiente configuración de motores DC responda

El motor que gira más rápido es el numero  = _____

El motor que gira de forma contraria a los demás es el numero = _________

- Teniendo disponibles baterías de 6Vdc que dan corriente de 500mA cuantas baterías necesitamos para realizar un banco  de baterías  de:

  - 12Vdc / 60W

    - 5

    - 10

    - 15

    - 20

  - 12Vdc / 2A

    - 4

    - 8

    - 12

    - 16

- En un osiloscopio podemos medir?

    - Voltaje y corriente

    - Voltaje y Periodo

    - Voltaje, corriente y resistencia

    - Voltaje y frecuencia

- Para medir altas corrientes utilizamos?

    - Multimetro

    - Osiloscopio

    - Generador

    - Pinza amperimetrica

- Un fusible se usa para proteger que ?

    - Corriente alta (corto circuito)

    - Voltaje alto (sobre voltaje)

    - Calentamiento / temico

    - Altas frecuencias

- Para conectar un horno microondas convencional de 120VAC/60Hz a la batería de 12vdc de un vehiculo necesitamos ?

    - Un Convertidor

    - Un Inversor

    - Un transformador de 12 a 120

    - Ninguna de las anteriores

- Un cargador de baterías de 12v/25 AH  cuanto demora en cargar una bateria de 12/100AH descargada al 50%  (de la respuesta mas aproximada)?

    - 1 horas

    - 2 horas

    - 4 horas

    - 8 horas

- Con multímetro como mide el voltaje y la corriente? (serie o paralelo)

    - V en serie  ;   I en paralelo

    - V en serie  ;   I en serie

    - V en paralelo   ;   I en serie

    - V en paralelo   ;   I en paralelo